住宅用火災警報器の位置について

〇どこに取り付ければいいの？

全ての寝室と、寝室が2階以上にある場合は階段にも取り付けが必要

です。天井、または壁に設置してください。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

〇設置位置は

天井へ設置する場合は、壁から60cm以上離す必要があります。

壁へ設置する場合は、天井から15cm～50cm以内に設置してください。

―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―

〇定期的に作動確認し、音を聞きましょう。10年を目安に交換してください。

お問い合わせ先　小美玉市消防本部予防課　☎0299-58-5923