様式第４号の１０(第10条関係)
チェックポイント表

１０　救急資器材の取扱い　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日
区分	内容	☑	教育担当者コメント	

心電計
	心電計の機能を理解し取扱いが行えるか
point：電極の貼付け位置、誘導の切り替え、用紙等の交換			
聴診器	聴診器が適正に取り扱えるか
point：心音、呼吸音の測定、聴診位置・聴診順序			
気管内チューブ	救急救命処置に係る呼吸管理資器材の名称、使用法が理解できるか
point：使用方法を展示し、理解させる（特に物品準備）			
声門上気道デバイス	救急救命処置に係る呼吸管理資器材の名称、使用法が理解できるか
point：使用方法を展示し、理解させる（特に物品準備）			
人工呼吸器	人口呼吸器の役割等を理解し取り扱えるか
point：自動式・手動式・呼吸数・流量の調整			
スクープ
ストレッチャー	スクープストレッチャーの取扱いができるか
point：サイジング、すくい上げ			
サブストレッチャー	サブストレッチャーの取扱いができるか
point：階段、ＥＶ等様々な場面で搬送できるか			
バックボード	バックボードの取扱いができるか
point：イモビライザー、固定ベルトを使用した全脊柱固定要領等、傷病者の容態に合った取扱いができるか			
陰圧ギブス	陰圧ギブスの取扱いができるか
point：身体各部に合わせたマジックギブスの選択、固定ができるか			
頚椎カラー	頚椎カラーの装着ができるか
point：サイジング、固定（補助者が頚部を保持する）			
吸引器	清潔操作ができるか
point：傷病者の身体に合わせた吸引カテーテルの選択			
分娩用資器材	分娩用資器材の名称と使用目的を理解しているか
point：分娩に必要な資器材の名称と使用法が言えるか			
バッグバルブマスク	傷病者の年令に適した換気回数を理解しているか
point：適切な換気量で人口呼吸できるか			

所感・自己学習等記載欄